配合建立公共工程維護管理制度資料補充說明書

99年7月30日營署工務字第0992914889號修訂

110年03月30日營署工務字第1101050683號修訂

- 承攬廠商應於工程施工期間分期依本署之「配合建立公共工程維護管理制度資料表」規定內容建制資料檔案(含電子檔案)提送機關審查。

- 本工作項目之相關資料於定稿裝訂前，承攬廠商應先提送機關審查核可後再予製作，製作份數及格式由機關指定，書面紙本資料【 1 】份（未填者無），電子檔案資料【 10 】未填者8份)，定稿資料（尚不包含驗收階段之資料，但應說明資料內容及預留編排位置）最遲應於工程驗收合格後竣工計價前提送機關，並應於完成驗收階段資料之蒐集及彙整後，將建置完竣之成果送機關核可點收，方同意解除末期履約保證責任。

- 本工作項目所需之所有相關費用，已包含於「公共工程維護管理制度資料建置費用」項下，該項目之估驗計價方式，於定稿資料（尚不包含驗收階段之資料）完成送交機關核可後，於竣工計價時ㄧ次付清。

配合建立公共工程維護管理制度資料表

| 實施階段 | 應建制之資料檔案項目 | 資料提供單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、規劃及設計階段 | 1.委託代辦協議書 | 【洽辦機關】、○○工程處 |  |
|  | 2.土地相關資料(地目、地號、面積..等) | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 3.測量成果資料 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 4.建物需求資料、甄選建築師招標公告 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 5.得標廠商服務建議書（或規劃報告書） | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 6.本署委外設計服務契約 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 7.鑽探報告 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 8.建築執照（都審、環評….等） | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 9.候選綠建築證書 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 10.業管執照（電力、自來水….等） | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 11.結構計算書 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 12.數量計算書 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 13.施工預算書（不含設計圖說） | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 【14.候選智慧建築證書】 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
| 貳、發包階段 | 1.公開閱覽疑義說明資料 | 【設計廠商】【洽辦機關】 |  |
|  | 2.工程契約書 | ○○工程處、工務所 |  |
| 參、施工階段 | 1.整體施工及品質管制計畫 | 施工廠商 |  |
|  | 2.監造計畫 | 監造廠商 |  |
|  | 3.各分項施工計畫 | 施工廠商 |  |
|  | 4.月進度管制表 | 監造廠商 |  |
|  | 5.歷次變更設計修正預算書 | 監造廠商 |  |
|  | 6.施工查驗報告 | 監造廠商 |  |
|  | 7.材料檢驗報告 | 監造廠商 |  |
|  | 8.歷次估驗施工照片 | 監造廠商 |  |
|  | 9.設備整體運轉測試計畫及紀錄 | 監造廠商 |  |
|  | 10.鄰房鑑定報告 | 監造廠商 |  |
| 肆、驗收接管階段 | 1.竣工圖說 | 監造廠商 |  |
|  | 2.結算書（不含圖說） | 監造廠商 |  |
|  | 3.竣工文件資料(含出廠證明、進口證明、 材質證明、試驗報告…等) | 監造廠商 |  |
|  | 4.設備教育訓練資料 | 施工廠商 |  |
|  | 5.各項設備操作維護手冊 | 施工廠商 |  |
|  | 6.驗收合格資料 | 監造廠商 |  |
|  | 7.設備移交清冊 | 監造廠商 |  |
|  | 8.使用執照 | 施工廠商 |  |
|  | 9.綠建築標章 | 施工廠商 |  |
|  | 10.建築資訊模型(BIM)3D檔案資料 | 施工廠商 |  |
|  | 【11.智慧建築標章】 | 施工廠商 |  |
| 伍、營運維護階段 | 1.人員配置計畫 | 接管機關 |  |
|  | 2.設備檢查紀錄 | 接管機關 |  |
|  | 3.設備運轉紀錄 | 接管機關 |  |
|  | 4.設備維修紀錄 | 接管機關 |  |
|  | 5.營運維護成本分析 | 接管機關 |  |

一、施工廠商應於工程施工期間分期依本署之「配合建立公共工程維護管理制度資料表」規定內容建制資料檔案(含電子檔案)提送甲方審查，營運維護階段不在建置範圍，由接管機關自行接續建置。

二、本工作項目之相關資料於定稿裝訂前，施工廠商應先提送甲方審查核可後再予製作，製作份數及格式由甲方指定(至少應含書面紙本資料1冊，電子檔案資料10份)。

三、本工作項目所需之所有相關費用，已包含於「公共工程維護管理制度資料建置費用」項下，成果完成送交甲方核可點收後且無其他待解決事項，第四期之履約保證金方予退還。

四、本工作項目經甲方確認無相關資料者，可免送。