## 主要材料與設備規格計畫表
111.08.26專家委員審查會議版本 |  |  |  | 111年8月26日
項次 | 項目名稱 | 預算詳細價目表 項次 | 參考品牌 | 理由說明 | 備註
一 | 建築工程
1 | PUR彈性地坪、乙烯基整捲透心地毯 |  | Tarkett 、 Armstrong 、 Forbo 、 Gerflor或同等品 | 醫療建築有滅菌性、潔淨度需求，材料符合抗菌、低維護需求、符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
2 | 熱固性樹酯裝飾板 |  | 威盛亞、Formica、AICA或同等品 | 同上
3 | 玻璃纖維抗菌壁板 |  | 威盛亞、Formica、AICA或同等品 | 同上
4 | 防撞扶手護角工程 |  | CS、KOROGARD、康福興業、毅杰或同等品 | 同上
5 | 自動門(鉛版) |  | 中元泰、川富、MENWAN或同等品 | 特殊醫療空間使用頻率高，安全性及穩定性 需求高，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
6 | 電梯工程 |  | 三菱、日立、崇友或同等品 | 醫療建築使用頻率高，安全性及穩定性 需求高，市場大廠較符合使用需求，並符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
二 | 電氣設備工程
1 | 高壓變壓器 |  | 士林、大同或同等品 | 醫院建築因醫療設備需求安全性及穩定性高，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
2 | 低壓變壓器 |  | 士林、大同或同等品 | 同上
3 | VCB 高壓斷路器 |  | SIEMENS、Schneider、ABB、三菱或同等品 | 同上
4 | ACB 低壓空氣斷路器 |  | SIEMENS、Schneider、ABB或同等品 | 同上
5 | 柴油引擎發電機組設備 |  | KOHLER、CUMMINS、MTU、MITSUBISHI或同等品 | 同上
6 | UPS不斷電設備 |  | 台達電、伊頓飛瑞或同等品 | 同上
7 | 室內照明燈具 |  | 飛利浦、東亞或同等品 | 同上
三 | 給排水工程
1 | 衛生器具 |  | 和成、電光、TOTO或同等品 | 醫院建築因醫療設備需求安全性及穩定性高，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
五 | 消防工程
1 | 火警受信總機 |  | 火鶴或同等品 | 醫院建築因醫療設備要求安全性及穩定性高，且有院內系統整合需求，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
六 | 空調工程
1 | 空調變頻渦卷式冰水主機 |  | 堃霖、力菱、天基或同等品 | 醫院建築因醫療設備需求安全性及穩定性高，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
七 | 氣體工程
1 | 醫療用空氣壓縮主機 8KW(0.68m3/min) |  | Atlas Copco、IWATA、HITACHI或同等品 | 醫院建築因醫療設備需求安全性及穩定性高，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
2 | 醫用真空泵浦主機 5.5KW(220m3/h) |  | Atlas Copco、Gardner Denver、BUSCH或同等品 | 同上
3 | 各型式氣體出口組 |  | BeaconMedaes、Amico、Tri-tech或同等品 | 醫院建築因醫療氣體設備維生需求安全性、穩定性高及操作習慣，符合政府採購法第26條執行注意事項規定。
以下空白