疑義單

| 工程名稱： |  |  | 臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程 |  | 編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日期 | 113 | 年 | 11 |  | 月 |  | 25 | 日 |  |
| 主 旨 | 關於「臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程」圖說疑義相關事宜，請 查照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說 明 | - 依本案防水工程詳圖(圖號A3-8)之地下室外牆防水施工詳圖所示，地下室外牆防水工法係採鋼板樁面貼自黏式預舖防水膜，考量相關工序之實際執行，日後拔除鋼板樁時，恐有造成防水膜破損之疑慮，影響地下室外牆防水層之完整性。 - 依本案圖說(圖號A0-8)所示，本案工區之配置規劃已趨完善，惟考量本案之暫置土方量較大，故臨時堆置區之空間恐不足暫置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此致 |  | 簽收人：. 簽收日期：. 臺中市政府交通局 |
| 承辦人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |