## 粉刷表
材料名稱 空間名稱 |  |  |  | B1F | [20 empty] | 1F | [31 empty] | 2F | [24 empty] | 3F | [34 empty] | 4F | [14 empty] | 5F | [17 empty] | 6F | [18 empty] | 7F | [13 empty] | R1F | [7 empty] | R2F
|  |  |  | 梯間 | 梯廳 | 梯廳 | 車道 | 儲藏室 | 中央監控室 | 衛材室 | 病歷室 | 氣體供應室 | 水箱室 | 水箱 | 空調主機室 | 雨汙水機房 | 電信機房 | 高壓變電站 | 發電消防機房 | 獸體冷凍室 | 管道間 | 垃圾處理區 | 電氣室 | 停車空間 | 梯間 | 梯廳二 | 風除室 | 大廳 | 電氣室 | 野生動物診間 | MRI空調箱室 | MRI設備機房 | 哺乳室 | 心臟檢查室 | 超音波室 | 判讀室 | MRI | 儲藏室 | 控制室 | CT | XRay | 麻醉設備庫房 | CT空調箱室 | 走道 | 大動物診間 | 醫生休息室 | 管道間 | 一般處置區 | 診間 | 貓科等候區 | 辦公室 | 藥局 | 領藥 | 批掛 | 梯廳一 | 廁所 | 梯間 | 梯廳二 | 梯廳一 | 電氣室 | 醫生休息室 | 走道 | 洗滌滅菌室 | 洗牙室 | 繫留室 | 儲藏室 | 更衣室 | 準備區 | 麻醉工作站 | 誘導室 | 器械儲藏室 | 骨科手術室 | 顯微手術室 | 清淨走道區 | 一般手術室 | 污物走道 | 管道間 | 臨床教師研究室 | 廁所 | 陽台 | 挑空區 | 梯間 | 梯間 | 梯廳 | 梯廳 | 電氣室 | 臨床檢驗室血庫 | 分子生物檢驗室 | 院長室 | 行政人員辦公室 | 討論室 | 行政人員辦公室 | 主治醫生辦公室 | 茶水間 | 臨床教師研究室 | 走道 | 廚房 | 一般貓房 | 野生動物手術室 | 重症加護病房 | 重症貓房 | 安寧室 | 高壓氧 | 空調機房 | 管道間 | 儲藏室 | 一般內科病房 | 一般外科病房 | 腫瘤科病房 | 復健室 | 洗腎室 | 洗滌室 | 醫生辦公室 | 廁所 | 溫炊室 | 陽台 | 梯間 | 梯間 | 梯廳 | 梯廳 | 電氣室 | 多功能討論室 | 防疫中心行政辦公室 | 茶水間 | 臨床教師研究室 | 走道一 | 防疫成果展覽室 | 管道間 | 廁所 | 陽台 | 電梯機房 | 梯間 | 梯間 | 梯廳 | 梯廳 | 電氣室 | 防疫講師辦公室 | 病理標本保存室 | 洗滌滅菌室 | 茶水間 | 臨床教師研究室 | 走道一 | 病理疾病診斷研究室 | 流行病學實習研究室 | 多功能討論室 | 管道間 | 陽台 | 廁所 | 儲藏室 | 梯間 | 梯間 | 梯廳 | 梯廳 | 電氣室 | 防疫講師辦公室 | 實習藥材與準備室 | 圖書室 | 洗滌滅菌室 | 茶水間 | 臨床教師研究室 | 走道一 | 食品安全檢驗研究室 | 獸醫學實習研究室 | 多功能討論室 | 管道間 | 陽台 | 廁所 | 儲藏室 | 梯間 | 梯間 | 梯廳 | 梯廳 | 電氣室 | 大型活動展示區 | 會議室 | 貴賓室 | 控制室 | 獸醫歷史文物室 | 教材儲存室 | 管道間 | 走道 | 廁所 | 梯間 | 梯廳 | 電氣室 | 儲藏室 | 電梯機房 | 走道 | 管道間 | 屋頂平台 | 梯間 | 儲藏室 | 水箱 | 屋頂平台
|  |  |  | B01 B02 | B03 | B04 | B05 | B06 B20 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B21 | B22 | 101 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 ~ 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 149 | 151 ~ 155 | 201 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 223 | 224 225 | 227 ~ 230 | 231 | 232 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 315 | 316 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 ~ 338 340 | 339 | 341 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 407 415~418 | 408 | 409 | 410 411 | 412 | 413 414 | 419 | 420 ~ 422 | 423 | 424 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 507 | 508 | 509 | 510 | 511 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 ~ 520 | 521 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 ~ 620 | 621 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 ~ 715 | 716 ~ 718 | R101 R102 | R103 | R104 | R105 | R106 R107 | R108 | R109 | R110 | R201 | R202 | R203 | R204 P01
天 花 | C1 | 2'*2'明架岩棉裝飾吸音ㄇT天花板綠建材)耐燃一級 | A8-1-11 |  |  | C1 |  |  | C1 | C1 | C1 | [18 empty] | C1 |  | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |  | C1 | C1 |  |  | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |  | C1 | C1 |  | C1 | C1 | [25 empty] | C1 |  |  |  | C1 |  |  | C1 |  | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |  | C1 | C1 |  | C1 |  | C1 | C1 | C1 | C1 |  |  | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |  | C1 |  |  |  | C1 |  |  | C1 | [11 empty] | C1 |  |  | C1 | [14 empty] | C1 |  |  | C1 | [15 empty] | C1 |  |  | C1 | bar: 2F 梯廳二 203 to 2F 梯廳一 204; 2F 電氣室 206; 2F 電氣室 210 to 2F 電氣室 216; 2F 電氣室 221
| C2 | 2'*2'明架矽酸鈣ㄇT天花板(綠建材)耐燃一級 | A8-1-11 | [52 empty] | C2 | [22 empty] | C2 | [14 empty] | C2 |  |  | C2 | [14 empty] | C2 |  | C2 | C2 | [13 empty] | C2 | [18 empty] | C2 | [18 empty] | C2 | [14 empty] | C2 | bar: 2F 電氣室 208 to 2F 電氣室 209
| C3 | 2'*2'明架岩棉裝飾吸音ㄇT天花板(綠建材)耐燃一級 +暗架收邊，面刷乳膠漆白 | A8-1-11 |  | C3 | [20 empty] | C3 |  | C3 | [21 empty] | C3 |  |  | C3 | C3 | C3 | [28 empty] | C3 | [34 empty] | C3 | [14 empty] | C3 | [17 empty] | C3 | [18 empty] | C3 | bar: 2F 梯廳一 204; 2F 電氣室 206 to 2F 電氣室 207
| C4 | 暗架矽酸鈣天花板(綠建材)耐燃一級 | A8-1-11 | [23 empty] | C4 | bar: 2F 電氣室 219
| C5 | 暗架矽酸鈣造型天花板+層板燈(綠建材)耐燃一級 | A8-1-11 | [77 empty] | C5
| C6 | 暗架矽酸鈣天花板，邊崁線型燈槽，面刷乳膠漆白 | A8-1-11 | [33 empty] | C6 |  |  | C6 | C6
| C7 | 暗架造型矽酸鈣天花板+2'*2'明架岩棉吸音ㄇT天花板， 面刷乳膠漆，顏色另選(綠建材)耐燃一級 | A8-1-12
| C8 | 窗簾盒，面刷水泥漆1501白 (D25cm) | [25 empty] | C8 |  | C8 | [14 empty] | C8 | C8 | [31 empty] | C8 | [8 empty] | C8 | C8 | C8 |  |  | C8 | C8 |  | C8 |  |  | C8 | [8 empty] | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 | [57 empty] | C8 | C8 | bar: 2F 電氣室 208; 2F 電氣室 212; 2F 電氣室 219
| C8a | 25mm岩棉吸音板 | A8-4-13 | [15 empty] | C8a
| C9 | 1:2防水粉刷 | [11 empty] | C9 | [178 empty] | C9
| C10 | 1:3水泥粉光， 刷平光乳膠漆 |  | C10 | [20 empty] | C10 | [31 empty] | C10 | [22 empty] | C10 |  | C10 | C10 | [32 empty] | C10 | C10 | C10 | [11 empty] | C10 |  | C10 | C10 | [13 empty] | C10 |  |  | C10 | C10 | [14 empty] | C10 |  |  | C10 | C10 | [12 empty] | C10
| C11 | 拋光批土， 刷平光乳膠漆 |  |  |  |  | C11 | C11 |  |  |  | C11 | C11 |  | C11 | C11 | C11 | C11 |  | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 |  |  |  |  | C11 |  | C11 | [15 empty] | C11 | [10 empty] | 2F 電氣室 205: C11; 2F 電氣室 223: C11 | [8 empty] | C11 | [17 empty] | C11 | C11 | [15 empty] | C11 | [6 empty] | C11 |  |  | C11 |  |  |  |  | C11 | [9 empty] | C11 | [7 empty] | C11 | [10 empty] | C11 | [7 empty] | C11 | [6 empty] | C11 |  |  |  | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 |  | C11 | C11
| C12 | 防颱型鋁企口天花板 | A8-1-12 | [76 empty] | C12 | [35 empty] | C12 | [13 empty] | C12 | [16 empty] | C12 | [18 empty] | C12
| C13 | 屬手術室工程 | A8-7-1~6 | [54 empty] | 2F 電氣室 217: C13; 2F 電氣室 218: C13; 2F 電氣室 220: C13 | [21 empty] | C13
| C0 | 屬後續擴充工程 | [119 empty] | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | [9 empty] | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 |  |  |  | C0 | [5 empty] | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 |  |  |  | C0 | [5 empty] | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 |  | C0
地 坪 | F1 | 自平泥+乙烯基無縫透心地毯 | A8-2-11 | F1 |  | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | [13 empty] | F1 | F1 |  |  |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  |  |  |  | F1 | [20 empty] | F1 |  |  |  | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 |  | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 |  |  |  | F1 | F1 | F1 | F1 | [11 empty] | F1 | F1 | F1 | F1 | [14 empty] | F1 | F1 | F1 | F1 | [15 empty] | F1 | F1 | F1 | F1 | [10 empty] | F1 | F1 |  | F1 |  | F1 |  |  | F1 | bar: 2F 梯廳二 203 to 2F 梯廳一 204; 2F 電氣室 206 to 2F 電氣室 207; 2F 電氣室 209 to 2F 電氣室 216; 2F 電氣室 219; 2F 電氣室 221
| F2 | 8mm 浮動式木質耐磨地板 | A8-2-12
| F2a | 防汙靜電植絨整件式地毯 | A8-2-11
| F4 | (80*80cm)拋光石英磚(霧面) | 7/A7-7 |  | F4 | [21 empty] | F4 | F4 | [24 empty] | F4 | F4 | F4
| F5 | 複合式防水粉刷貼止滑地磚(30*60cm) | 11/A7-6 | [52 empty] | F5 | [22 empty] | F5 | [34 empty] | F5 | F5 | [13 empty] | F5 | [18 empty] | F5 | [18 empty] | F5 | [14 empty] | F5 | bar: 2F 電氣室 208
| F6 | 複合式防水粉刷霧面止滑地壁磚(30*60cm) | 11/A7-6 | [90 empty] | F6 |  |  | F6 | [14 empty] | F6
| F7 | 1:2 防水粉刷面貼白色磁磚 20*20cm | 11/A7-7 | [10 empty] | F7 | [178 empty] | F7
| F9 | 去泥板 | 1/A7-11 | [23 empty] | F9
| F10 | 耐磨止滑 Epoxy處理 | 1/A7-6 | [8 empty] | F10 | F10 |  | F10 | F10 | F10 | F10 |  | F10 | F10 | F10 | F10 | [5 empty] | F10 | [17 empty] | F10 | [10 empty] | 2F 電氣室 205: F10; 2F 電氣室 223: F10 | [8 empty] | F10 | [18 empty] | F10 | [15 empty] | F10 | [6 empty] | F10 |  |  | F10 |  |  |  |  | F10 | [9 empty] | F10 | [7 empty] | F10 | [10 empty] | F10 | [7 empty] | F10 | [6 empty] | F10 |  |  |  |  | F10 |  | F10 |  |  |  |  | F10
| F11 | 不鏽鋼門檻 | 7/A7-6
| F12 | 高承載金鋼砂耐磨地坪 | 15/A7-6 | [20 empty] | F12
| F13 | 防滑透心石英磚20*20cm(整磚)，一分抿石子收邊 | 3/A7-7 | [76 empty] | F13 | [35 empty] | F13 | [30 empty] | F13 | [18 empty] | F13
| F14 | 混凝土硬化車道地坪埋設圓形橡膠圈 (Ø=12.2cm) | 16/A7-6 |  |  |  | F14
| F15 | 浮動地板，面耐磨止滑Epoxy處理 | 1/A7-9 | [15 empty] | F15
| F16 | 屋頂露台地坪複合式防水層+壓制層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚 | 1/A7-7 | [126 empty] | F16 | [59 empty] | F16
| F17 | 梯間屋頂平台地坪複合式防水層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚 | 2/A7-7 | [190 empty] | F17
| F18 | 地坪整體粉光 | [55 empty] | 2F 電氣室 217: F18; 2F 電氣室 218: F18; 2F 電氣室 220: F18 | [21 empty] | F18
| F19 | 黑色花崗石材 (50*80*1.8cm) | 7/A7-7 | [52 empty] | F19 | [22 empty] | F19 | [34 empty] | F19 | [14 empty] | F19 | [18 empty] | F19 | [18 empty] | F19 | [14 empty] | F19
| F0 | 屬後續擴充工程 | [119 empty] | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | [9 empty] | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |  |  |  | F0 | [5 empty] | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |  |  |  | F0 | [5 empty] | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |  | F0
牆 面 | W1 | RC牆-1:3水泥粉光，刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材) 輕隔間牆-批土刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材) |  | W1 | W1 | W1 |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 |  | W1 | W1 | W1 | W1 |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 |  | W1 | [20 empty] | W1 |  |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 |  | W1 | W1 |  | W1 |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 |  | W1 |  |  |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | [6 empty] | W1 |  |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | [9 empty] | W1 |  |  |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | [10 empty] | W1 |  |  |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | [6 empty] | W1 |  |  | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 |  | W1 | bar: 2F 梯廳二 203 to 2F 電氣室 207; 2F 電氣室 209 to 2F 電氣室 216; 2F 電氣室 219; 2F 電氣室 221 to 2F 電氣室 223
| W2 | 1:3水泥粉光+複合式防水 貼20*20白色磁磚， 本色水泥抹縫 | 11/A7-7 | [10 empty] | W2 | [178 empty] | W2
| W3 | RC牆、磚牆-複合式防水粉刷貼30*60磁磚，本色水泥抹縫 輕隔間牆-複合式防水粉刷刷黏著劑面貼30*60磁磚 | [53 empty] | W3 | [22 empty] | W3 | [14 empty] | W3 |  |  | W3 | [14 empty] | W3 |  | W3 | W3 | [13 empty] | W3 | [18 empty] | W3 | [18 empty] | W3 | [14 empty] | W3 | bar: 2F 電氣室 208
| W4 | 25mm機房岩棉吸音牆 | A8-4-13 | [15 empty] | W4
| W5 | 同外牆材料 |  |  |  |  | W5 | [72 empty] | W5 | [35 empty] | W5 | [13 empty] | W5 | [16 empty] | W5 | [18 empty] | W5 | [23 empty] | W5
| W6 | RC牆-1:3水泥粉光，貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板 輕隔間牆-批土，貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板 |  |  | W6 | W6 | [19 empty] | W6 | [28 empty] | W6 | [28 empty] | W6 | W6 | [33 empty] | W6 | W6 | [13 empty] | W6 | W6 | [16 empty] | W6 | W6 | [17 empty] | W6 | W6 | bar: 2F 梯廳二 203 to 2F 梯廳一 204
| W7 | 輕隔間牆-批土，貼紅山毛櫸-長條型木紋平板4'x8'x6mm +長條型木紋沖孔板4'x8'x6mm | A8-3-23
| W8 | 屬手術室工程 | A8-7-1~6 | [95 empty] | W8 | bar: 2F 電氣室 217 to 2F 電氣室 218; 2F 電氣室 220
| W0 | 屬後續擴充工程 | [119 empty] | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | [9 empty] | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 |  |  |  | W0 | [5 empty] | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 |  |  |  | W0 | [5 empty] | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 | W0 |  | W0
踢 腳 | Y1 | 上牆式塑膠地磚踢腳(與地板同材質)，H=8cm |  |  |  | Y1 |  | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | [14 empty] | Y1 |  |  |  | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 |  | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | [25 empty] | Y1 | [5 empty] | Y1 | Y1 |  | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 |  | Y1 | Y1 |  | Y1 |  | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 |  | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 |  | Y1 | [5 empty] | Y1 | Y1 | [13 empty] | Y1 | Y1 | [16 empty] | Y1 | Y1 | [17 empty] | Y1 | Y1 | [11 empty] | Y1 |  | Y1 |  | Y1 |  |  | Y1 | bar: 2F 梯廳二 203 to 2F 梯廳一 204; 2F 電氣室 206 to 2F 電氣室 207; 2F 電氣室 209 to 2F 電氣室 216; 2F 電氣室 219; 2F 電氣室 221
| Y2 | 可舒木踢腳，H=10cm |  |  | Y2 | [21 empty] | Y2 | Y2 | [24 empty] | Y2 | Y2 | Y2
| Y3 | 刷深色平光漆 |  | Y3 | [7 empty] | Y3 | Y3 |  | Y3 | Y3 | Y3 | Y3 | Y3 | Y3 |  | Y3 | Y3 | Y3 | Y3 |  |  |  | Y3 | [17 empty] | Y3 | [9 empty] | Y3 | [24 empty] | Y3 | Y3 |  |  | Y3 | [30 empty] | Y3 | Y3 |  |  | Y3 | [9 empty] | Y3 | Y3 | Y3 |  |  | Y3 | [13 empty] | Y3 | Y3 |  |  | Y3 | [14 empty] | Y3 | Y3 |  |  | Y3 | [9 empty] | Y3 |  | Y3 |  | Y3 |  |  |  |  | Y3 | bar: 2F 電氣室 205
| Y0 | 屬後續擴充工程 | [119 empty] | Y0 | Y0 |  | Y0 | Y0 | Y0 | [9 empty] | Y0 | Y0 |  |  | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 |  |  |  | Y0 | [5 empty] | Y0 | Y0 | Y0 |  |  | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 |  |  |  | Y0 | [5 empty] | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 | Y0 |  | Y0

## 一般說明
註一、綠建材須檢附環保署核發之第一類環保標章或綠建材標章証明。
一般說明：
1 | 地坪裝修材料不同之相交界一律加設不銹鋼收邊條，收邊兩側之高程須平整。 | 7 | 磁磚採用白馬或三洋，丁掛磚採用千禧磁磚石韻系列石英透心磚或同等品。 | 13 | 室外地坪磁磚每6M*6M做一伸縮縫。 | 19 | 整件式塑膠地磚施作前,底層應先清淨後,施作2.5cm自平沙漿及3mm自平水泥施工
2 | 所有牆面之粉刷材料一律施工至天花板以上10公分以上。 | 8 | 本工程所有美耐板採用富美家(具防焰證明)或同等品。 | 14 | 1:3粉刷天花板可採清水模批土。 | 20 | 磁磚黏著劑及填縫劑使用南星或同等品。
3 | 外牆磁磚於轉角處須磨角處理。 | 9 | 立面抿石子及丁掛磚溝縫處須抹縫處理。 | 15 | 廁所隔間搗擺採用富美家抗倍特板厚度12mm以上或同級品。
4 | 所有裝修材料之材質及顏色均應送建築師選樣，並製作施工計劃書及施工大樣圖，待送審合格後方得施工。 | 10 | 室內貼磁磚陽角部份附金屬收邊條。 | 16 | 所有屋頂層廁所、露台、水箱均須要做防水處理。
5 | 污水處理池及廢水處理槽，除1:2防水防水責任外並加耐酸鹼施工處理。 | 11 | 所有材料業主均保有修改權，未經業主同意不得採用。 | 17 | 排水地板處須有排水坡降。
6 | 牆壁水泥漆須符合第一類環保標章或綠建材標章。 | 12 | 所有材料均須符合CNS規範，廠牌供參考，同等品須符 | 18 | 室內及室外舖設之地坪配色及圖案併花，由業主及建築師設計指定，施工廠商應完全配合施作，不得要求加價。
E